## Formato
|  |  | SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA PARA CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW | [7 empty] | EN-FO-10
V.03
INFORMACION DEL USUARIO: | [12 empty] | 3
4
| Cliente nuevo: |  |  |  | Si | No
Código cliente (si NO es cliente nuevo):
Nombre del cliente:
| Cédula de Ciudadanía/NIT: | [5 empty] | Dirección del servicio:
| Municipio: | [5 empty] | Teléfono/Celular:
Email:
| Tipo de cliente: |  |  | Residencial |  |  | Comercial |  |  | Especial
| Estrato: ____ |  |  | Oficial |  |  | Industrial |  |  | Otro, cual: ___________
Código del transformador - CTX:
Serie medidor:
TIPO DE GENERACION A INSTALAR:
| Tipo: | Autogenerador |  |  |  | Si es autogenerador, entrega excedentes a la red: | [5 empty] | Si
|  | Generador distribuido | [9 empty] | No
Fecha prevista de entrada en operación comercial, si es generador distribuido:
| Fecha estimada de conexión del proyecto, si es autogenerador: | [11 empty] | 1
2
TIPO DE TECNOLOGÍA UTILIZADA:
|  | Solar Fv |  |  | Biomasa |  |  | Cogeneración |  |  |  | Eólica
|  | Hidráulica |  |  | Gas |  |  | Otro, cual ___________________
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  |  | Si | No | Si es si, indique capacidad (kW) y energia (kWh):
| Sistema basado en inversores: |  |  |  |  | Si | No
| Sistema basado en máquinas sincrónicas: |  |  |  |  | Si | No
| Sistema basado en máquinas asincrónicas: |  |  |  |  | Si | No
Otro, cual ?
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (aplica para generación basada en inversores):
Si es solar FV
| Potencia por panel (W): | [5 empty] | Fecha de instalación:
| # de paneles: | [5 empty] | Posee relé de flujo inverso: |  |  |  | Si | No
| Capacidad en DC (kW DC): | [5 empty] | Potencia total en AC (kW AC):
| Voltaje salida del Inversor (V): | [5 empty] | Número de fases: |  |  | 1
| Voltaje entrada del Inversor (V): | [5 empty] | Número de inversores:
| Fabricante de los inversores: | [5 empty] | Modelo de los inversores:
| Cumple estándar UL 1741-2010 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
| Cumple estándar IEC 61727-2004 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que los inversores deben cumplir el estandar UL 1741-2010 (o superior), o el estándar IEC 61727-2004 (o superior). Si no se cumple con alguno de estos dos estándares, la solicitud de conexión será rechazada. Para su información, los dos estándares referenciados están alineados con el estándar IEEE 1547 de 2003.
| Transformador del punto de conexión (aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR del AGPE o GD sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [6 empty] | Potencia nominal (kVA):
Impedancia de C.C. (%):
Grupo de conexión:
En caso que sea un AGPE y no entregue excedentes, indicar los elementos de protección, control o maniobra que limitan la inyección de energía a la red (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
|  |  | SOLICITUD DE CONEXIÓN SIMPLIFICADA PARA CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA <= 100 KW | [7 empty] | EN-FO-10
V.03
INFORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA NO BASADA EN INVERSORES:
| Generador: | [5 empty] | Fabricante del Generador:
Modelo del generador:
Voltaje del generador (V):
Potencia nominal (kVA):
Factor de potencia:
Número de fases:
Reactancia subtransitoria xd" (p.u.):
| Transformador (si aplica):(aplica cuando el punto de conexión con el Operador de Red-OR del AGPE o GD sea en el nivel de tensión N2 o N3): | [5 empty] | Potencia nominal (kVA):
Impedancia de C.C. (%):
Grupo de conexión:
Indicar los elementos de protección, control o maniobra (por ejemplo: i) Relé de potencia inversa; ii) Regulación automática del inversor vs. carga y; iii) Protecciones internas inherentes al inversor):
| Cumple estándar IEEE 1547-2003 o superior: | [5 empty] | Si | No | Versión (Año):
Nota: Tener en cuenta que si no se cumple este estándar, la solicitud será rechazada
DATOS DEL PUNTO DE CONEXIÓN
Potencia nominal del sistema (kW):
Potencia a entregar a la red (kW):
Nivel de tensión (kV):
Si entrega excedentes o es un cliente nuevo, código de la subestación, transformador o circuito al cual se realizará la conexión:
PROTECCION ANTI-ISLA (DESCRIBA LA CARACTERISTICA DE LA PROTECCION A INSTALAR
| Para sistemas de generación basados en inversores, la función de protección está en dichos inversores? | [6 empty] | Si | No
Si la respuesta anterior es NO, describir brevemente como se garantiza la función de la protección Anti-isla (arreglo de protecciones). Es importante mencionar que este requerimiento es esencial para garantizar la calidad y seguridad de la prestación del servicio de energía eléctrica. En el caso que esta protección no sea instalada la solicitud será rechazada).
DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL SOLLICITANTE PARA LA APROBACION DE LA CONEXIÓN DEL PROYECTO
—Adjuntar numerales j, n y r del Anexo General.
DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA POR EL SOLICITANTE PARA LA APROBACION DE LA CONEXIÓN DEL PROYECTO
—Declaración de cumplimiento RETIE en AC y DC firmada por un Ingeniero Electricista con matricula profesional vigente. Adicionalmente, adjuntar las memorias detalladas del diseño, según lo estipulado por el mismo RETIE. Ver Anexo General.
—Se solicita el dictamen de inspección y verificación de cumplimiento RETIE, en AC y DC para los sistemas de generación basado en inversores, emitido por una entidad acreditada por el ONAC.
—Para dispositivos o elementos que no estén cobijados por el RETIE, se requiere el Certificado de conformidad de producto bajo norma internacional o norma reconocida (estándares UL 1741 o IEC 61727, como se presenta en el numeral 5).
—Cumplir con los requerimientos de protecciones definidos por el CNO en su Acuerdo 1071 de 2018 o aquel que lo modifique o sustituya, disponible en el siguiente vínculo: https://www.cno.org.co/content/acuerdo-1071-por-el-cual-se-aprueba-el-documento-requisitos-de-protecciones-para-la-conexion.
—Si el usuario se encuentra registrado en una de las fronteras comerciales para agentes y usuarios de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011, cumplir con lo estipulado en el artículo 7 de la Resolución CREG 030 de 2018.
INFORMACION DEL SISTEMA DE MEDICIÓN:
Los medidores deben cumplir con los índices de clase y clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El cliente suministra el medidor? |  |  |  |  | Si | No
| ¿El medidor es bidireccional? |  |  |  |  | Si | No
| ¿El medidor tiene perfil horario? |  |  |  |  | SI | No
* Debe anexarse al presente formulario el certificado de calibración emitido por un organismo acreditado por el ONAC
PROYECCIÓN DE ENERGÍA GENERADA Y CONSUMIDA (kWh-mes) - Información opcional:
Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del OR por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
OBSERVACIONES (Aclaraciones que desee realizar sobre el proyecto):
Lugar, Fecha:
Firma:
Recibido:
NOTAS:
NOTA 1: Remitir formulario en formato Excel y PDF (firmado) y el anexo correspondiente del proyecto al correo electrónico escribanos@ruitoqueesp.com con el siguiente asunto, y cargar la información al aplicativo de la página web del OR:
Asunto: FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AGPE y GD CON POTENCIA INSTALADA MENOR O IGUAL A 0.1 MW
NOTA 2: Adjuntar el archivo de la consulta de disponibilidad de punto de conexión de la página web del OR con los datos del punto solicitado
NOTA 3: Las solicitudes que no lleguen con la información indicada o el formulario incompleto no serán consideradas en el trámite de conexión

## Anexo General
ANEXO GENERAL DEL FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCALA Y GENERADORES DISTRIBUÍDOS CON POTENCIA INSTALADA MENOR O IGUAL A 0.1 MW
Ítem (Articulo 10.1.1 del RETIE) | Rango: 0-100 KW con y sin entrega de excedentes a la red del SDL o STR
a. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos. | A
b. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. | A
c. Análisis de cortocircuito y falla a tierra. | A
d. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. | A
e. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. | A
f. Análisis del nivel tensión requerido. | A
g. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1 | A
h. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga. | A
i. Sistema de puesta a tierra | A
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía (cuando la conexión implica cambio del conductor principal o acometida, por ejemplo, por incremento del nivel de cortocircuito que supere la capacidad de los equipos de corte o interrupción). | B
k. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente. | A
l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos. | A
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A. | A
n. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.). Lo anterior cuando la conexión implica cambio del conductor principal o acometida, por ejemplo, por incremento del nivel de cortocircuito que supere la capacidad de los equipos de corte o interrupción. | B
o. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia. | A
p. Cálculos de regulación. | A
q. Clasificación de áreas. | A
r. Presentación de diagramas unifilares (también se debe identificar esquemáticamente la conexión del sistema de puesta a tierra con su conductor correspondiente, y el esquema de protecciones con sus características). Adicionalmente, indicar las distancias de seguridad respecto a las redes existentes y el cuadro de cargas de la demanda total. | B
s. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. | A
t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. | A
u. Distancias de seguridad requeridas. | A
v. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. | A
w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. | A
Notas
A: Requisito previo a la conexión, si así lo establece el Inspector de cumplimiento del RETIE.
B: Requisito necesario para estudiar la solicitud de conexión.

## Instrucciones
DEFINICIONES:
Autogeneración: Aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias necesidades.
Autogenerador: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de autogeneración.
Autogenerador a pequeña escala, AGPE: Autogenerador con potencia instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.
Capacidad instalada: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
Crédito de energía: Cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con FNCER que se permuta contra la importación de energía que éste realice durante un periodo de facturación.
Excedentes: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador.
Exportación de energía: Cantidad de energía entregada a la red por un autogenerador o un generador distribuido.
FNCER: Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares.
Generador distribuido, GD: Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.
Importación de energía: Cantidad de energía eléctrica consumida de la red por un autogenerador.
Potencia instalada de generación: Valor declarado al Centro Nacional de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de autogeneración declarado al OR durante el proceso de conexión.
CONDICIÓN PARA CONECTARSE COMO AGPE Ó GD.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
* Todos los AGPE y GD existentes al momento de expedición de esta resolución tienen la obligación de entregar la información que corresponda al OR que se conecten, de acuerdo con su capacidad nominal, dentro de los dos meses siguientes al de la fecha de disponibilidad del formato que defina el OR para tal fin.
* Cualquier usuario que se encuentre conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 6. También aplica para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
Procedimiento simplificado de conexión al STR o SDL del AGPE con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW y GD
* Diligenciamiento de la información del formulario de solicitud de conexión simplificada en la página web del OR.
* Respuesta del OR a la solicitud. El OR tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de recibo de la solicitud en la página web para emitir concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión.
* Posterior a la aprobación de la conexión, el OR dispondrá de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha prevista para la entrada en operación informada por el usuario, para verificar los parámetros declarados y efectuar las pruebas requeridas.
* Luego de la verificación de parámetros y efectuadas las pruebas pertinentes, el OR dispondrá de dos (2) días hábiles para efectuar la conexión.
* El OR podrá verificar las condiciones de conexión en cualquier momento con posterioridad a la fecha de su entrada en operación. En caso de que al momento de la visita no se cumpla alguna de las características contenidas en la solicitud de conexión o que se incumpla la regulación de calidad de la potencia expedida por la Comisión, el OR procederá a deshabilitar la conexión del AGPE o GD hasta que sea subsanada la anomalía encontrada
CONDICIONES PARA LA MEDICIÓN:
* AGPE que entrega excedentes: debe cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, a excepción de las siguientes obligaciones: i) contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 de la Resolución CREG 038 de 2014, ii) la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 y iii) el reporte de las lecturas de la frontera comercial al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, cuando se vende la energía al comercializador integrado con el OR al cual se conecta. En el caso de los consumos de energía, el sistema de medición debe cumplir los requisitos mínimos definidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya de acuerdo con su condición de usuario regulado o no regulado. En los casos que el AGPE sea atendido por el comercializador integrado con el OR, este comercializador tiene la obligación de reportar las medidas de los AGPE al ASIC dentro de las 48 horas del mes siguiente al de la entrega de energía.
* GD: Los generadores distribuidos deben cumplir con los requisitos establecidos para las fronteras de generación en el Código de Medida, incluidas la obligación de contar con el medidor de respaldo de que trata el artículo 13 y la de la verificación inicial por parte de la firma de verificación de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya.
Código cliente
Serie medidor
Código del transformador